## Лист1
График
временного отключения потребления на период с 01.10.2014г. по 30.09.2015г. ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания".
№ | Наим. | Наим. | Объем нагрузки по очередям отключения, МВт
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2 |  | 1004 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
3 | Чигашево | 1006 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
4 | Медведево | 1011 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
5 | Силикатная | 1001 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
6 |  | 1007 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
7 | Шелангер | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
8 |  | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
9 |  | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
10 | Синеглазка | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
11 |  | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
12 |  | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
13 |  | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Итого: |  |  | 2.1 | 4.23 | 5.43 | 6.93 | 10.29 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна
График
ограничения режима потребления электрической мощности на период с 01.10.2014г. по 30.09.2015г. ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания".
№ | Наим. | Наим. | Объем нагрузки по очередям ограничения, МВт
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003, 1004 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62 | 1.89 | 2.16 | 2.43 | 2.7
2 | Чигашево | 1005, 1006 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.53 | 1.7
3 | Медведево | 1011 | 0.043 | 0.086 | 0.129 | 0.172 | 0.215 | 0.258 | 0.301 | 0.344 | 0.387 | 0.43
4 | Силикатная | 1001,1002, 1006, 1007 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2
5 | Агрегатная | 1004, 1011 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
6 | Шелангер | 1007, 1009, 1002 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.44 | 3.87 | 4.3
7 | Синеглазка | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.3
8 | Волжская | 1023, 1004 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | 1.52 | 1.71 | 1.9
9 | Агрегатная | 1002, 1007,1023, 1017 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.3
Итого: |  |  | 1.633 | 3.266 | 4.899 | 6.532 | 8.165 | 9.798 | 11.431 | 13.064 | 14.697 | 16.33
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна
График
ограничения режима потребления электрической энергии на период с 01.10.2014г. по 30.09.2015г. ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания".
№ | Наим. | Наим. | 0.13: Объем нагрузки по очередям ограничения, тыс. кВт*ч
п/п | подстанции | фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Аленкино | 1003, 1004 | 6.48 | 12.96 | 19.44 | 25.92 | 32.4 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 | 64.8
2 | Чигашево | 1005, 1006 | 4.08 | 8.16 | 12.24 | 16.32 | 20.4 | 24.48 | 28.56 | 32.64 | 36.72 | 40.8
3 | Медведево | 1011 | 1.032 | 2.064 | 3.096 | 4.128 | 5.16 | 6.192 | 7.224 | 8.256 | 9.288 | 10.32
4 | Силикатная | 1001,1002, 1006, 1007 | 2.88 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.4 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | 25.92 | 28.8
5 | Агрегатная | 1004, 1011 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12
6 | Шелангер | 1007, 1009, 1002 | 10.323 | 20.646 | 30.969 | 41.292 | 51.615 | 61.938 | 72.261 | 82.584 | 92.907 | 103.23
7 | Синеглазка | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 5.52 | 11.04 | 16.56 | 22.08 | 27.6 | 33.12 | 38.64 | 44.16 | 49.68 | 55.2
8 | Волжская | 1023, 1004 | 4.56 | 9.12 | 13.68 | 18.24 | 22.8 | 27.36 | 31.92 | 36.48 | 41.04 | 45.6
9 | Агрегатная | 1002, 1007,1023, 1017 | 3.12 | 6.24 | 9.36 | 12.48 | 15.6 | 18.72 | 21.84 | 24.96 | 28.08 | 31.2
Итого: |  |  | 39.195 | 78.39 | 117.585 | 156.78 | 195.975 | 235.17 | 274.365 | 313.56 | 352.755 | 391.95
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
ООО "Йошкар-Олинская сетевая компания" ____________________________________________ Е.Р. Чуприна