Способы экономии электроэнергии

В соответствии с вступившим в законную силу Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23 ноября2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесенииизменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информируемВас о способах экономии электроэнергии и повышенииэнергетической эффективности ее использования.

Вышеуказанным законодательным актом энергосбережение определяется как реализацияорганизационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер,направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при  сохранениисоответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведеннойпродукции, выполненных работ, оказанных услуг). Как видим из определения, все меры направленына уменьшение объема используемого энергетического ресурса - электроэнергии. Существуют триспособа снижения объема потребления электроэнергии:

1. Исключение нерационального использования электроэнергии;

2. Устранение потерь электроэнергии;

3. Повышение эффективности использования электроэнергии.

Данные способы применимы к снижению потребления электроэнергии как для населения,

использующего электроэнергию для бытовых нужд, так и для организаций и предприятий.

Способы экономии электроэнергии и повышении энергетической эффективности ееиспользования для населения:

Наиболее энергетически затратными приборами в доме и квартире являются: электроплита,стиральная машина, холодильник, электрочайник, утюг и, как ни странно, стационарныйкомпьютер. А, следовательно, советы по экономии электроэнергии при использовании этих и другихдомашних приборов имеют важнейшее значение.

Итак, прежде всего, задумайтесь о приобретении двухтарифных счетчиков электроэнергии, которыепозволяют экономить электричество за счет возможности использования ночного и дневноготарифов на потребление энергии, что значительно выгоднее общераспространенного усредненноготарифа. И кстати, на холодильник, работающий круглые сутки, приходится четверть всейпотребляемой квартирой электроэнергии. Двухтарифная система оплаты позволит сделать его«содержание» менее обременительным.

Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Если телевизор расходует загод около 300 кВт/ч, холодильник примерно 450 кВт/ч, то электроплита – больше 1000 кВт/ч.

Правильное обращение с электроплитой – один из главных способов экономии электроэнергии.

Накрывайте посуду на плите крышкой. Так вы тоже экономите при приготовлении пищи. Готовьтееду на медленном огне. Для большинства кулинарных операций мощный нагрев не нужен. Обычножидкость надо лишь довести до кипения, а затем доваривать еду на медленном огне. Используйтеостаточное тепло конфорок: выключайте плиту немного раньше, чем еда будет готова. Пользуйтесьпосудой с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки электроплиты.

Почистите чайник от накипи. Для разумного использования энергии при кипячении чайникаследует наливать ровно столько воды, сколько вам необходимо именно сейчас. Накипь в чайникепроводит тепло почти в тридцать раз хуже, чем металл, поэтому существенно увеличиваетколичество энергии для кипячения воды. Так же проверьте свои чугунные сковородки. Нагар на днетакой сковородки увеличивает количество энергии необходимой для ее нагрева на 30-50 процентов.

Особое место в исключении нерационального использования энергоресурсов, а именно

электроэнергии занимает использование зимой разного рода обогревателей. Если у вас в квартиреили доме обычные окна, достаточно эти самые окна хорошенько утеплить. Необходимость вдополнительном обогреве резко снизится, а значит, снизится и расход электроэнергии. Батареиотопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними установить теплоотражающиеэкраны и не закрывать их плотными шторами или декоративными панелями.

Пользуйтесь остаточным теплом бытовых приборов. Например, в утюге сохраняется остаточноетепло, которого хватит на несколько минут утюжки. Гладильная доска с теплоотражателем– такжеотличный способ экономии электроэнергии.

А знаете ли вы, что... слишком сухое или слишком влажное белье приходится гладить дольше, чемнемного влажное, а значит, происходит больший расход энергии.

Холодильник – один из главных потребителей электроэнергии в наших домах. Правильноустановите холодильник. Он «любит» прохладные помещения. Если хотите сэкономить наэлектроэнергии, не ставьте его возле батареи или плиты. Холодильник будет расходовать меньшеэнергии, если поставить его возле наружной стены, но не вплотную к ней. Чем больше воздушныйзазор между задней стенкой холодильника и стеной – тем ниже температура теплообменника иэффективнее его работа. Не ставьте в холодильник горячую пищу и не оставляйте дверцу открытой.

Систематически осматривайте прокладку дверцы, чтобы в ней не появилось щелей и зазоров,мешающих дверце плотно закрываться и надежно фиксироваться. Размораживайте холодильникдва-три раза в год. Лед в холодильнике не холодит, а наоборот, работает теплоизолятором. Поэтомухолодильник нужно чаще размораживать, не допуская образования ледяной «шубы».

Заведите привычку: после выключения домашней электроники кнопкой On/Off, еще и выниматьштекер из розетки. Большинство приборов продолжает расходовать определенное количествоэлектроэнергии даже находясь в режиме ожидания. Выключение неиспользованных приборов изсети (например, телевизор, музыкальный центр и т.д.) позволит снизить потреблениеэлектроэнергии в среднем до 300 кВт /час в год.

А знаете ли вы, что новые жидкокристаллические и плазменные телевизоры потребляют большеэлектроэнергии, чем обычный телевизор с электронно-лучевой трубкой. Для самых мощныхтелевизоров новейшего образца показатели таковы: 400 ватт во время работы и около 4 ватт врежиме ожидания. Телевизоры переходят в режим ожидания после того, как их выключают кнопкойна пульте дистанционного управления. Чтобы выключить телевизор полностью, нужно нажатькнопку POWER (или ВКЛ/ВЫКЛ) на передней панели.

И кстати, нет смысла постоянно включать и выключать компьютер, если он используется напротяжении дня. Это негативно сказывается на его функционировании. Однако во время перерывовв работе рекомендуется выключать монитор компьютера. Периферийные устройства, такие какпринтеры и сканеры, следует включать в сеть, только когда они необходимы.

Для информации: средний компьютер за час потребляет от 350 ватт. То есть как 3-4 стоваттныхлампы накаливания. А работают стационарные компьютеры у некоторых круглосуточно.

Установите для себя правило - отходя от компьютера более чем на 20 минут, переводить его в«спящий режим». Это равнозначно выключению освещения в двух комнатах (ведь свет-то вывыключаете?) Во время работы CD/DVD привода в вашем компьютере или ноутбуке расходэлектроэнергии значительно возрастает. Откажитесь от просмотра фильмов или прослушиваниямузыки непосредственно с компакт-дисков. Скопируйте файлы в память компьютера и запускайтеих оттуда.

Пользуйтесь бытовой техникой класса А. Бытовая техника класса А по энергозатратности – самаяэкономичная. Например, в энергосберегающих моделях стиральных машин автоматическиопределяется вес загруженной одежды и в соответствии с этим регулируется поступление воды.

Благодаря этому воды расходуется меньше и соответственно на нагрев экономия электроэнергиисоставляет до 40%. При полной загрузке такая машина экономит 0,4 кВт в час. В зависимости отобъемов стирки можно сберечь от 500 до 750 рублей в год.

А знаете ли вы, что при загрузке бака стиральной машины лишь наполовину 50% ее мощностирасходуется вхолостую. Чрезмерное использование режима сушки также может стать факторомнеэффективного использования электроэнергии. И кстати, стирка при температуре 30°С вместопривычных 40°С позволяет сэкономить 40% энергии. При этом качество стирки остается таким же,поскольку современные стиральные порошки рассчитаны на то, чтобы эффективнее стирать одеждупри низких температурах.

Эффективным методом экономии электроэнергии при пользовании стиральной машиной являетсяснижение частоты стирок. Следует избегать неполной или чрезмерной загрузки стиральноймашины: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%.

Если вам все же приходится стирать ежедневно (например, у вас маленький ребенок), то приналичии двухтарифного счетчика электроэнергии, не забывайте использовать функцию"отложенная стирка", чтобы стирать ночью по минимальному тарифу. При пользовании стиральноймашиной учтите и то, что снижение температуры и длительности стирки (короткие программы)также снижают затраты электроэнергии.

Уходя – гасите свет! Протрите электрическую лампочку от пыли. Хорошо протертая лампочкасветит на 10-15% ярче запыленной.

В местах, не требующих частых включений и выключений постепенно замените обычные лампынакаливания в квартире на энергосберегающие. Расход электроэнергии на освещение снизятсяминимум в 2 раза. Затраты же окупятся менее чем за год. Экономия от примененияэнергосберегающих ламп составляет в год до 600 рублей на семью из 3 человек.

Современная энергосберегающая лампа служит 10 тыс. часов, в то время, как лампа накаливания- всреднем 1,5 тыс. часов, т.е. в 6-7 раз меньше. Хотя энергосберегающие лампы стоят в 10 раз дороже,чем привычные лампы накаливания, работают они гораздо дольше и потребляют при этом в 4–5 разменьше энергии. Например, компактная энергосберегающая лампа на 12 Вт дает столько же света,сколько лампа накаливания на 60 Вт. Это происходит из-за того, что энергосберегающие лампыпочти не нагреваются и тратят энергию только на свет, а не на тепло.

Кроме того, научитесь максимально эффективно использовать зональное освещение ваших квартири домов. Что это такое? Это настольные лампы, прикроватные светильники, настенные бра иторшеры. То есть источники света, которые освещают только часть комнаты. Например, при чтениисовершенно необязательно включать большую люстру на 3 стоваттных лампы, достаточнонастольного или прикроватного светильника с лампой в 40-60 ватт.

Покрасьте стены и потолки в белый цвет. Гладкая белая стена отражает 80% лучей. Для сравнения:

темно-зеленая поверхность отдает только 15% света, черная – 9%. Не пренебрегайте естественнымосвещением. Использование солнечного света – это один из самых существенных резервов экономииэлектрической энергии. В зависимости от мощности лампочек, которыми вы пользуетесь, эта мерапоможет сэкономить до 400 рублей в год.

Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается,даже если там нет телефона. Это происходит потому, что устройство все равно потребляетэлектричество и оно расходуется впустую.

Применяя на практике эти вполне доступные мероприятия и способы по экономии электроэнергиии других ресурсов, Вы не только сбережете существенную часть своего бюджета, но и уменьшитенагрузку на окружающую среду.

Способы экономии электроэнергии и повышении энергетической эффективности ееиспользования для предприятий и организаций:

Для предприятий и организаций рекомендуем проведение следующих мероприятий дляуменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующегополезного эффекта от их использования:

1. На каждом предприятии приказом или распоряжением назначить лицо, ответственное заэлектрохозяйство ( п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей), вобязанности которого должно входить:

-обеспечение выполнения своевременного и качественного технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, измерениесопротивления изоляции и заземления в соответствии с «Нормами испытания электрооборудованияи аппаратов электроустановок потребителей»;

-организация проведения расчетов потребления электроэнергии и осуществление контроля за еерасходованием;

-непосредственная разработка и внедрение мероприятий по рациональному потреблениюэлектроэнергии.

2. Установить приборы учета электрической энергии с классом точности 1,0.

3.Установить приборы учета активной и реактивной энергии для потребителей с присоединенноймощностью 150 кВт и выше (п.141 «Правил функционирования розничных рынков..»,

-при необходимости проводить компенсацию реактивной мощности,

-производить своевременную проверку приборов учета (п.2.11.9-2.11.11.«Правил техническойэксплуатации электроустановок потребителей»).

4.Не допускать увеличение максимальной мощности без разрешения на технологическоеприсоединение.

5.Осуществлятьконтроль за режимом горения светильников на предприятии.

6.Заменить светильники с лампами накаливания на светильники с лампами дневного света илисветодиодами, предназначенными для офисных помещений и рабочих мест.

7.Установить в схемах электроснабжения УЗО (устройство защитного отключения) для исключенияутечки тока во внутренних проводках.

8.Окрасить стены помещений в светлые тона для увеличения освещенности. Окраска стен в светлыетона позволяет экономить 5-15% электроэнергии, вследствие увеличения уровня освещенности отестественного и искусственного освещения.

9.Повысить эффективности использования электроэнергии при автоматизации управленияосвещением (датчики движения, присутствия, реле времени).

10.Заменить электрооборудование, силовую, аудио- и видеоаппаратуру на современную, болееэкономичную. Например, к концу срока службы лампы падает КПД лампы, светильника.Светильники выпущенные 20 лет назад имели КПД максимум 65%, а современные светильникиимеют КПД до 95%.

11.Правильно пользоваться компьютерной техникой. При активной работе за компьютером втечение дня, выключать и включать его не стоит, но стоит выключать монитор илизапрограммировать переход в «спящий режим» через 4-5 минут. Компьютер потребляет до 400-500Вт мощности, выключение монитора позволяет экономить до 100-200 Вт. Не стоит оставлять еговключенным на длительное время, если вы за ним не работаете. Неиспользуемый 2 часа компьютердаже в «спящем режиме» потребляет 200-300 Вт, за месяц это порядка 12 кВт·ч.Принтеры и сканерырекомендуется всегда выключать, если они не используются. Это позволит сэкономить еще порядка2-3 кВт·ч за месяц.

12. Исключить в помещениях не предусмотренные проектом электронагревательные приборы дляотопления.

13. Вести ежемесячный учет расхода электроэнергии с оформлением Ведомости снятия показанийприборов учета электроэнергии согласно договора электроснабжения.

14. Содержать в чистоте окна, стены, потолки, пол помещений, а также осветительную арматуру.

Способы снижение потерь в сетяхэлектроснабжения:

1 .Замена голых проводов на СИП (самонесущий изолированный провод).

2.Замена старого изношенного оборудования на новое, современное.

3.Более качественное обслуживание оборудования (чистка, протирка изоляции), применениетепловизорного контроля (для контроля контактных соединений).

4.Контроль за концевыми разделками кабелей (исключение утечки в старых разделках), принеобходимости замена на новые.

5.Компенсация реактивной мощности.

6.Для экономии электроэнергии наружного освещения необходимо заменять устаревшие типыламп и светильников, на современные с меньшей мощностью, но с большим светопотоком исветоотдачей.

7. Для сохранения тепловой энергии необходимо:

а) провести утепление оконных проемов (установка пластиковых окон и т.п.), дверей и ворот.

б)осуществлять контроль и регулирование температуры на рабочих местах путем установкикранов(терморегуляторов) на батареях отопления.