О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ  
 на 18 декабря 2019 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, кВт/час | Р кВар/час |
| 18.12.2019 | 00:00-00:30 | 1091,2 | 1227,2 |
| 18.12.2019 | 00:30-01:00 | 1028,8 | 1130,4 |
| 18.12.2019 | 01:00-01:30 | 884,0 | 888,8 |
| 18.12.2019 | 01:30-02:00 | 1067,2 | 1141,6 |
| 18.12.2019 | 02:00-02:30 | 1071,2 | 1160,0 |
| 18.12.2019 | 02:30-03:00 | 691,2 | 652,8 |
| 18.12.2019 | 03:00-03:30 | 316,8 | 153,6 |
| 18.12.2019 | 03:30-04:00 | 284,0 | 44,0 |
| 18.12.2019 | 04:00-04:30 | 229,6 | 3,2 |
| 18.12.2019 | 04:30-05:00 | 255,2 | 32,0 |
| 18.12.2019 | 05:00-05:30 | 908,8 | 992,8 |
| 18.12.2019 | 05:30-06:00 | 756,0 | 757,6 |
| 18.12.2019 | 06:00-06:30 | 965,6 | 1052,8 |
| 18.12.2019 | 06:30-07:00 | 793,6 | 877,6 |
| 18.12.2019 | 07:00-07:30 | 169,6 | 0 |
| 18.12.2019 | 07:30-08:00 | 424,0 | 36,0 |
| 18.12.2019 | 08:00-08:30 | 516,0 | 0 |
| 18.12.2019 | 08:30-09:00 | 571,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 09:00-09:30 | 550,4 | 0 |
| 18.12.2019 | 09:30-10:00 | 534,4 | 1,6 |
| 18.12.2019 | 10:00-10:30 | 533,6 | 0 |
| 18.12.2019 | 10:30-11:00 | 493,6 | 0 |
| 18.12.2019 | 11:00-11:30 | 484,8 | 0,8 |
| 18.12.2019 | 11:30-12:00 | 504,0 | 0 |
| 18.12.2019 | 12:00-12:30 | 491,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 12:30-13:00 | 503,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 13:00-13:30 | 552,0 | 1,6 |
| 18.12.2019 | 13:30-14:00 | 518,4 | 0 |
| 18.12.2019 | 14:00-14:30 | 527,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 14:30-15:00 | 567,2 | 0,8 |
| 18.12.2019 | 15:00-15:30 | 545,6 | 0 |
| 18.12.2019 | 15:30-16:00 | 598,4 | 0 |
| 18.12.2019 | 16:00-16:30 | 640,0 | 1,6 |
| 18.12.2019 | 16:30-17:00 | 588,0 | 0 |
| 18.12.2019 | 17:00-17:30 | 570,4 | 0 |
| 18.12.2019 | 17:30-18:00 | 605,6 | 1,6 |
| 18.12.2019 | 18:00-18:30 | 604,8 | 0 |
| 18.12.2019 | 18:30-19:00 | 593,6 | 0,8 |
| 18.12.2019 | 19:00-19:30 | 583,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 19:30-20:00 | 205,6 | 0,8 |
| 18.12.2019 | 20:00-20:30 | 153,6 | 0 |
| 18.12.2019 | 20:30-21:00 | 147,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 21:00-21:30 | 176,0 | 1,6 |
| 18.12.2019 | 21:30-22:00 | 175,2 | 0 |
| 18.12.2019 | 22:00-22:30 | 175,2 | 0,8 |
| 18.12.2019 | 22:30-23:00 | 182,4 | 0 |
| 18.12.2019 | 23:00-23:30 | 176,0 | 0 |
| 18.12.2019 | 23:30-24:00 | 191,2 | 17,6 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ  
на 18 декабря 2019 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 18.12.2019 | 00:00-00:30 | 30,500 | 19,400 |
| 18.12.2019 | 00:30-01:00 | 29,000 | 18,300 |
| 18.12.2019 | 01:00-01:30 | 28,300 | 18,000 |
| 18.12.2019 | 01:30-02:00 | 28,100 | 17,000 |
| 18.12.2019 | 02:00-02:30 | 29,400 | 18,900 |
| 18.12.2019 | 02:30-03:00 | 28,000 | 17,800 |
| 18.12.2019 | 03:00-03:30 | 28,500 | 18,100 |
| 18.12.2019 | 03:30-04:00 | 28,200 | 17,900 |
| 18.12.2019 | 04:00-04:30 | 29,700 | 18,900 |
| 18.12.2019 | 04:30-05:00 | 29,500 | 18,800 |
| 18.12.2019 | 05:00-05:30 | 30,100 | 19,200 |
| 18.12.2019 | 05:30-06:00 | 31,300 | 19,900 |
| 18.12.2019 | 06:00-06:30 | 29,800 | 18,900 |
| 18.12.2019 | 06:30-07:00 | 29,200 | 18,600 |
| 18.12.2019 | 07:00-07:30 | 31,700 | 20,200 |
| 18.12.2019 | 07:30-08:00 | 32,000 | 22,000 |
| 18.12.2019 | 08:00-08:30 | 34,100 | 22,500 |
| 18.12.2019 | 08:30-09:00 | 35,300 | 22,700 |
| 18.12.2019 | 09:00-09:30 | 34,200 | 21,400 |
| 18.12.2019 | 09:30-10:00 | 33,700 | 22,000 |
| 18.12.2019 | 10:00-10:30 | 30,100 | 19,600 |
| 18.12.2019 | 10:30-11:00 | 29,800 | 21,100 |
| 18.12.2019 | 11:00-11:30 | 28,600 | 20,500 |
| 18.12.2019 | 11:30-12:00 | 28,400 | 20,300 |
| 18.12.2019 | 12:00-12:30 | 29,000 | 20,500 |
| 18.12.2019 | 12:30-13:00 | 31,800 | 19,400 |
| 18.12.2019 | 13:00-13:30 | 32,300 | 20,500 |
| 18.12.2019 | 13:30-14:00 | 32,700 | 21,500 |
| 18.12.2019 | 14:00-14:30 | 31,500 | 23,600 |
| 18.12.2019 | 14:30-15:00 | 32,600 | 19,200 |
| 18.12.2019 | 15:00-15:30 | 34,600 | 27,500 |
| 18.12.2019 | 15:30-16:00 | 30,700 | 21,50 |
| 18.12.2019 | 16:00-16:30 | 33,000 | 24,800 |
| 18.12.2019 | 16:30-17:00 | 31,200 | 21,200 |
| 18.12.2019 | 17:00-17:30 | 32,300 | 20,500 |
| 18.12.2019 | 17:30-18:00 | 31,800 | 18,600 |
| 18.12.2019 | 18:00-18:30 | 30,200 | 20,400 |
| 18.12.2019 | 18:30-19:00 | 29,400 | 19,100 |
| 18.12.2019 | 19:00-19:30 | 29,100 | 18,500 |
| 18.12.2019 | 19:30-20:00 | 28,600 | 18,200 |
| 18.12.2019 | 20:00-20:30 | 28,200 | 17,700 |
| 18.12.2019 | 20:30-21:00 | 28,400 | 18,500 |
| 18.12.2019 | 21:00-21:30 | 28,300 | 18,200 |
| 18.12.2019 | 21:30-22:00 | 28,400 | 18,800 |
| 18.12.2019 | 22:00-22:30 | 28,100 | 18,300 |
| 18.12.2019 | 22:30-23:00 | 28,000 | 17,500 |
| 18.12.2019 | 23:00-23:30 | 29,200 | 17,200 |
| 18.12.2019 | 23:30-24:00 | 28,400 | 18,800 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ  
 на 18 декабря 2019 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 18.12.2019 | 00:00-00:30 | 54,8 | 23,8 |
| 18.12.2019 | 00:30-01:00 | 48,6 | 21,6 |
| 18.12.2019 | 01:00-01:30 | 32,8 | 20,4 |
| 18.12.2019 | 01:30-02:00 | 28,8 | 21,8 |
| 18.12.2019 | 02:00-02:30 | 24,8 | 21,4 |
| 18.12.2019 | 02:30-03:00 | 24,6 | 21,6 |
| 18.12.2019 | 03:00-03:30 | 23,8 | 22,4 |
| 18.12.2019 | 03:30-04:00 | 24,0 | 22,6 |
| 18.12.2019 | 04:00-04:30 | 24,2 | 23,0 |
| 18.12.2019 | 04:30-05:00 | 24,8 | 22,8 |
| 18.12.2019 | 05:00-05:30 | 26,4 | 22,4 |
| 18.12.2019 | 05:30-06:00 | 24,4 | 22,2 |
| 18.12.2019 | 06:00-06:30 | 25,0 | 21,2 |
| 18.12.2019 | 06:30-07:00 | 24,8 | 20,2 |
| 18.12.2019 | 07:00-07:30 | 23,6 | 18,8 |
| 18.12.2019 | 07:30-08:00 | 46,4 | 17,8 |
| 18.12.2019 | 08:00-08:30 | 104,8 | 40,2 |
| 18.12.2019 | 08:30-09:00 | 181,8 | 66,2 |
| 18.12.2019 | 09:00-09:30 | 209,2 | 82,4 |
| 18.12.2019 | 09:30-10:00 | 185,2 | 72,6 |
| 18.12.2019 | 10:00-10:30 | 165,8 | 64,8 |
| 18.12.2019 | 10:30-11:00 | 196,4 | 75,6 |
| 18.12.2019 | 11:00-11:30 | 176,4 | 79,0 |
| 18.12.2019 | 11:30-12:00 | 167,6 | 71,4 |
| 18.12.2019 | 12:00-12:30 | 113,0 | 32,8 |
| 18.12.2019 | 12:30-13:00 | 103,8 | 33,2 |
| 18.12.2019 | 13:00-13:30 | 157,4 | 69,2 |
| 18.12.2019 | 13:30-14:00 | 185,0 | 87,8 |
| 18.12.2019 | 14:00-14:30 | 180,2 | 86,2 |
| 18.12.2019 | 14:30-15:00 | 174,2 | 70,8 |
| 18.12.2019 | 15:00-15:30 | 151,6 | 63,8 |
| 18.12.2019 | 15:30-16:00 | 176,8 | 73,4 |
| 18.12.2019 | 16:00-16:30 | 163,2 | 69,8 |
| 18.12.2019 | 16:30-17:00 | 167,6 | 66,6 |
| 18.12.2019 | 17:00-17:30 | 124,6 | 42,0 |
| 18.12.2019 | 17:30-18:00 | 123,4 | 42,0 |
| 18.12.2019 | 18:00-18:30 | 121,0 | 41,6 |
| 18.12.2019 | 18:30-19:00 | 121,4 | 38,8 |
| 18.12.2019 | 19:00-19:30 | 117,2 | 32,8 |
| 18.12.2019 | 19:30-20:00 | 119,6 | 37,4 |
| 18.12.2019 | 20:00-20:30 | 116,8 | 39,4 |
| 18.12.2019 | 20:30-21:00 | 116,4 | 39,2 |
| 18.12.2019 | 21:00-21:30 | 110,8 | 39,2 |
| 18.12.2019 | 21:30-22:00 | 106,4 | 39 |
| 18.12.2019 | 22:00-22:30 | 105,6 | 40,0 |
| 18.12.2019 | 22:30-23:00 | 108,6 | 37,8 |
| 18.12.2019 | 23:00-23:30 | 91,8 | 34,2 |
| 18.12.2019 | 23:30-24:00 | 97,6 | 34,6 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 18.12.2019 | 00:00-00:30 | 171,6 | 72,0 |
| 18.12.2019 | 00:30-01:00 | 183,6 | 75,2 |
| 18.12.2019 | 01:00-01:30 | 172,2 | 75,4 |
| 18.12.2019 | 01:30-02:00 | 127,2 | 64,6 |
| 18.12.2019 | 02:00-02:30 | 117,8 | 65,2 |
| 18.12.2019 | 02:30-03:00 | 117,4 | 65,0 |
| 18.12.2019 | 03:00-03:30 | 106,0 | 59,2 |
| 18.12.2019 | 03:30-04:00 | 105,6 | 58,8 |
| 18.12.2019 | 04:00-04:30 | 105,8 | 59,2 |
| 18.12.2019 | 04:30-05:00 | 103,8 | 59,2 |
| 18.12.2019 | 05:00-05:30 | 104,8 | 58 |
| 18.12.2019 | 05:30-06:00 | 107,2 | 58 |
| 18.12.2019 | 06:00-06:30 | 121,2 | 57 |
| 18.12.2019 | 06:30-07:00 | 129,4 | 54,8 |
| 18.12.2019 | 07:00-07:30 | 154,0 | 60 |
| 18.12.2019 | 07:30-08:00 | 187,0 | 58,4 |
| 18.12.2019 | 08:00-08:30 | 271,2 | 74,8 |
| 18.12.2019 | 08:30-09:00 | 328,2 | 87 |
| 18.12.2019 | 09:00-09:30 | 312,2 | 90,4 |
| 18.12.2019 | 09:30-10:00 | 292,0 | 87,8 |
| 18.12.2019 | 10:00-10:30 | 249,0 | 75,8 |
| 18.12.2019 | 10:30-11:00 | 309,8 | 86,2 |
| 18.12.2019 | 11:00-11:30 | 321,8 | 89,8 |
| 18.12.2019 | 11:30-12:00 | 270,2 | 77,8 |
| 18.12.2019 | 12:00-12:30 | 210,2 | 65,4 |
| 18.12.2019 | 12:30-13:00 | 203,8 | 65,8 |
| 18.12.2019 | 13:00-13:30 | 256,4 | 84 |
| 18.12.2019 | 13:30-14:00 | 313,4 | 100,2 |
| 18.12.2019 | 14:00-14:30 | 297,6 | 85,2 |
| 18.12.2019 | 14:30-15:00 | 288,8 | 82,6 |
| 18.12.2019 | 15:00-15:30 | 229,6 | 76 |
| 18.12.2019 | 15:30-16:00 | 287,0 | 87,2 |
| 18.12.2019 | 16:00-16:30 | 296,8 | 83,8 |
| 18.12.2019 | 16:30-17:00 | 264,2 | 80 |
| 18.12.2019 | 17:00-17:30 | 248,8 | 78,8 |
| 18.12.2019 | 17:30-18:00 | 250,8 | 76,4 |
| 18.12.2019 | 18:00-18:30 | 264,6 | 75,8 |
| 18.12.2019 | 18:30-19:00 | 291,8 | 75,8 |
| 18.12.2019 | 19:00-19:30 | 247 | 72,2 |
| 18.12.2019 | 19:30-20:00 | 249,6 | 74 |
| 18.12.2019 | 20:00-20:30 | 260,4 | 77,2 |
| 18.12.2019 | 20:30-21:00 | 246,8 | 75,6 |
| 18.12.2019 | 21:00-21:30 | 221 | 71,4 |
| 18.12.2019 | 21:30-22:00 | 228,6 | 70,8 |
| 18.12.2019 | 22:00-22:30 | 223,6 | 74 |
| 18.12.2019 | 22:30-23:00 | 215,2 | 74 |
| 18.12.2019 | 23:00-23:30 | 200 | 74,8 |
| 18.12.2019 | 23:30-24:00 | 192,6 | 76,4 |