|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: C:\Users\1\Desktop\Бланк молния.JPG | **Общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская**  **Электросетевая Компания»**  **(ООО «ЙОЭсК»)**  **Россия, 424000, г. Йошкар-Ола,**  **Ленинский пр-т, д. 24Г, 3 этаж**  **Тел.факс: +7 (8362) 23-22-22**  **e-mail: yoec@yoec.ru**  **www.yoec.ru** | ИНН: 1215141959 ОГРН: 1091215004374  р/c 40702810407240004687  в Филиал ПАО Банк ВТБ г. Нижний Новгород  БИК 042202837  к/с 30101810200000000837 |

**исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на вх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Первому заместителю директора –

главному диспетчеру

Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Нижегородское РДУ

А.В. Гущину

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с подпунктом г пункта 11, пунктом 11(3) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, пунктом 28 Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854, ООО «ЙОЭсК» направляет сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ПС «КАФ», ПС «МЗСК» и ПС-5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ (потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения) на 19 июня 2019 года.

Приложение: упомянутое по тексту – на 4 листах в 1 экз.

Заместитель директора -

главный инженер Е.Р. Чуприна

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС «МЗСК» 35/0,4 кВ  
 на 19 июля 2019 года

ПС «МЗСК», трансформатор № 1, уровень напряжения – 35/0,4 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, кВт/час | Р кВар/час |
| 19.06.19 | 00:00-00:30 | 1436,0 | 1332,0 |
| 19.06.19 | 00:30-01:00 | 1447,2 | 1348,0 |
| 19.06.19 | 01:00-01:30 | 1488,8 | 1386,4 |
| 19.06.19 | 01:30-02:00 | 1384,0 | 1408,0 |
| 19.06.19 | 02:00-02:30 | 1600,8 | 1600,8 |
| 19.06.19 | 02:30-03:00 | 1523,2 | 1568,0 |
| 19.06.19 | 03:00-03:30 | 1283,2 | 1354,4 |
| 19.06.19 | 03:30-04:00 | 284,8 | 111,2 |
| 19.06.19 | 04:00-04:30 | 184,0 | 0 |
| 19.06.19 | 04:30-05:00 | 233,6 | 39,2 |
| 19.06.19 | 05:00-05:30 | 596,8 | 573,6 |
| 19.06.19 | 05:30-06:00 | 1095,2 | 1184,8 |
| 19.06.19 | 06:00-06:30 | 1053,6 | 1075,2 |
| 19.06.19 | 06:30-07:00 | 790,4 | 816,0 |
| 19.06.19 | 07:00-07:30 | 140,8 | 0 |
| 19.06.19 | 07:30-08:00 | 143,2 | 0,8 |
| 19.06.19 | 08:00-08:30 | 412,0 | 120,8 |
| 19.06.19 | 08:30-09:00 | 562,4 | 116,0 |
| 19.06.19 | 09:00-09:30 | 597,6 | 197,6 |
| 19.06.19 | 09:30-10:00 | 572,0 | 136,8 |
| 19.06.19 | 10:00-10:30 | 566,4 | 149,6 |
| 19.06.19 | 10:30-11:00 | 581,6 | 237,6 |
| 19.06.19 | 11:00-11:30 | 535,2 | 131,2 |
| 19.06.19 | 11:30-12:00 | 549,6 | 124,8 |
| 19.06.19 | 12:00-12:30 | 603,2 | 220,8 |
| 19.06.19 | 12:30-13:00 | 543,2 | 111,2 |
| 19.06.19 | 13:00-13:30 | 531,2 | 130,4 |
| 19.06.19 | 13:30-14:00 | 534,4 | 216,8 |
| 19.06.19 | 14:00-14:30 | 555,2 | 119,2 |
| 19.06.19 | 14:30-15:00 | 512,0 | 136,0 |
| 19.06.19 | 15:00-15:30 | 518,4 | 192,0 |
| 19.06.19 | 15:30-16:00 | 572,8 | 110,4 |
| 19.06.19 | 16:00-16:30 | 587,2 | 129,6 |
| 19.06.19 | 16:30-17:00 | 596,8 | 199,2 |
| 19.06.19 | 17:00-17:30 | 492,8 | 99,2 |
| 19.06.19 | 17:30-18:00 | 482,4 | 116,0 |
| 19.06.19 | 18:00-18:30 | 488,8 | 164,0 |
| 19.06.19 | 18:30-19:00 | 484,8 | 151,2 |
| 19.06.19 | 19:00-19:30 | 484,0 | 102,4 |
| 19.06.19 | 19:30-20:00 | 494,4 | 104,0 |
| 19.06.19 | 20:00-20:30 | 544,0 | 169,6 |
| 19.06.19 | 20:30-21:00 | 622,4 | 293,6 |
| 19.06.19 | 21:00-21:30 | 1296,8 | 1224,8 |
| 19.06.19 | 21:30-22:00 | 1488,8 | 15 27,2 |
| 19.06.19 | 22:00-22:30 | 1488,8 | 1503,2 |
| 19.06.19 | 22:30-23:00 | 1464,0 | 1477,6 |
| 19.06.19 | 23:00-23:30 | 1463,2 | 1528,8 |
| 19.06.19 | 23:30-24:00 | 1052,0 | 1099,2 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС – 5И (п. Мочалище) 35/0,4 кВ  
на 19 июня 2019 года

ПС – 5И (п. Мочалище), уровень напряжения – 35/0,4кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 19.06.19 | 00:00-00:30 | 12,500 | 9,400 |
| 19.06.19 | 00:30-01:00 | 11,000 | 8,300 |
| 19.06.19 | 01:00-01:30 | 11,300 | 8,500 |
| 19.06.19 | 01:30-02:00 | 11,100 | 8,300 |
| 19.06.19 | 02:00-02:30 | 12,400 | 9,300 |
| 19.06.19 | 02:30-03:00 | 11,000 | 7,500 |
| 19.06.19 | 03:00-03:30 | 12,000 | 8,300 |
| 19.06.19 | 03:30-04:00 | 11,200 | 8,400 |
| 19.06.19 | 04:00-04:30 | 12,700 | 9,500 |
| 19.06.19 | 04:30-05:00 | 11,500 | 8,600 |
| 19.06.19 | 05:00-05:30 | 13,100 | 9,800 |
| 19.06.19 | 05:30-06:00 | 14,300 | 10,700 |
| 19.06.19 | 06:00-06:30 | 11,800 | 8,900 |
| 19.06.19 | 06:30-07:00 | 12,700 | 9,200 |
| 19.06.19 | 07:00-07:30 | 15,700 | 11,800 |
| 19.06.19 | 07:30-08:00 | 19,000 | 12,000 |
| 19.06.19 | 08:00-08:30 | 32,100 | 24,100 |
| 19.06.19 | 08:30-09:00 | 30,300 | 22,700 |
| 19.06.19 | 09:00-09:30 | 34,200 | 25,600 |
| 19.06.19 | 09:30-10:00 | 28,700 | 21,500 |
| 19.06.19 | 10:00-10:30 | 30,500 | 22,600 |
| 19.06.19 | 10:30-11:00 | 26,800 | 20,100 |
| 19.06.19 | 11:00-11:30 | 28,600 | 21,500 |
| 19.06.19 | 11:30-12:00 | 22,400 | 15,300 |
| 19.06.19 | 12:00-12:30 | 26,000 | 19,500 |
| 19.06.19 | 12:30-13:00 | 25,800 | 19,400 |
| 19.06.19 | 13:00-13:30 | 27,300 | 20,500 |
| 19.06.19 | 13:30-14:00 | 32,700 | 21,500 |
| 19.06.19 | 14:00-14:30 | 31,500 | 23,600 |
| 19.06.19 | 14:30-15:00 | 25,600 | 19,200 |
| 19.06.19 | 15:00-15:30 | 36,600 | 27,500 |
| 19.06.19 | 15:30-16:00 | 28,700 | 21,50 |
| 19.06.19 | 16:00-16:30 | 33,000 | 24,800 |
| 19.06.19 | 16:30-17:00 | 28,200 | 21,200 |
| 19.06.19 | 17:00-17:30 | 27,300 | 20,500 |
| 19.06.19 | 17:30-18:00 | 24,800 | 18,600 |
| 19.06.19 | 18:00-18:30 | 27,200 | 20,400 |
| 19.06.19 | 18:30-19:00 | 25,400 | 19,100 |
| 19.06.19 | 19:00-19:30 | 20,100 | 15,100 |
| 19.06.19 | 19:30-20:00 | 17,600 | 13,200 |
| 19.06.19 | 20:00-20:30 | 18,200 | 13,700 |
| 19.06.19 | 20:30-21:00 | 15,400 | 11,500 |
| 19.06.19 | 21:00-21:30 | 12,300 | 9,200 |
| 19.06.19 | 21:30-22:00 | 10,400 | 7,800 |
| 19.06.19 | 22:00-22:30 | 11,100 | 8,300 |
| 19.06.19 | 22:30-23:00 | 10,000 | 7,500 |
| 19.06.19 | 23:00-23:30 | 12,200 | 9,200 |
| 19.06.19 | 23:30-24:00 | 10,400 | 7,800 |

О результатах контрольных замеров электрических параметров   
режимов работы оборудования по ПС «КАФ» 35/10 кВ  
 на 19 июня 2019 года

ПС «КАФ», **трансформатор № 1**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 19.06.19 | 00:00-00:30 | 45,4 | 29,8 |
| 19.06.19 | 00:30-01:00 | 43,8 | 25,0 |
| 19.06.19 | 01:00-01:30 | 31,8 | 18,2 |
| 19.06.19 | 01:30-02:00 | 22,8 | 12,4 |
| 19.06.19 | 02:00-02:30 | 14,2 | 12,2 |
| 19.06.19 | 02:30-03:00 | 14,4 | 13,2 |
| 19.06.19 | 03:00-03:30 | 14,2 | 12,8 |
| 19.06.19 | 03:30-04:00 | 13,4 | 13,4 |
| 19.06.19 | 04:00-04:30 | 14,2 | 13,6 |
| 19.06.19 | 04:30-05:00 | 14,6 | 14,4 |
| 19.06.19 | 05:00-05:30 | 14,2 | 14,2 |
| 19.06.19 | 05:30-06:00 | 16,8 | 14,0 |
| 19.06.19 | 06:00-06:30 | 13,4 | 13,2 |
| 19.06.19 | 06:30-07:00 | 13,6 | 12,4 |
| 19.06.19 | 07:00-07:30 | 14,4 | 12,2 |
| 19.06.19 | 07:30-08:00 | 52,2 | 19,0 |
| 19.06.19 | 08:00-08:30 | 87,4 | 33,0 |
| 19.06.19 | 08:30-09:00 | 170,4 | 60,2 |
| 19.06.19 | 09:00-09:30 | 147,4 | 66,2 |
| 19.06.19 | 09:30-10:00 | 156,6 | 62,2 |
| 19.06.19 | 10:00-10:30 | 123,6 | 47,6 |
| 19.06.19 | 10:30-11:00 | 157,6 | 62,4 |
| 19.06.19 | 11:00-11:30 | 145,6 | 59,2 |
| 19.06.19 | 11:30-12:00 | 137,2 | 48,4 |
| 19.06.19 | 12:00-12:30 | 97,2 | 30,0 |
| 19.06.19 | 12:30-13:00 | 94,0 | 23,4 |
| 19.06.19 | 13:00-13:30 | 124,0 | 47,8 |
| 19.06.19 | 13:30-14:00 | 142,2 | 59,2 |
| 19.06.19 | 14:00-14:30 | 154,4 | 60,2 |
| 19.06.19 | 14:30-15:00 | 132,8 | 55,0 |
| 19.06.19 | 15:00-15:30 | 128,0 | 48,4 |
| 19.06.19 | 15:30-16:00 | 153,0 | 57,8 |
| 19.06.19 | 16:00-16:30 | 145,2 | 55,0 |
| 19.06.19 | 16:30-17:00 | 130,6 | 44,0 |
| 19.06.19 | 17:00-17:30 | 100,6 | 33,4 |
| 19.06.19 | 17:30-18:00 | 106,0 | 36,8 |
| 19.06.19 | 18:00-18:30 | 88,8 | 29,6 |
| 19.06.19 | 18:30-19:00 | 80,0 | 23,6 |
| 19.06.19 | 19:00-19:30 | 67,8 | 16,8 |
| 19.06.19 | 19:30-20:00 | 77,0 | 18,4 |
| 19.06.19 | 20:00-20:30 | 58,4 | 16,6 |
| 19.06.19 | 20:30-21:00 | 38,4 | 16,2 |
| 19.06.19 | 21:00-21:30 | 32,6 | 18,4 |
| 19.06.19 | 21:30-22:00 | 32,6 | 18,0 |
| 19.06.19 | 22:00-22:30 | 44,4 | 19,6 |
| 19.06.19 | 22:30-23:00 | 36,8 | 16,0 |
| 19.06.19 | 23:00-23:30 | 44,2 | 20,2 |
| 19.06.19 | 23:30-24:00 | 44,0 | 20,8 |

ПС «КАФ», **трансформатор № 2**, уровень напряжения – 35/10 кВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | А, квт/час | Р квар/час |
| 19.06.19 | 00:00-00:30 | 146,4 | 66,6 |
| 19.06.19 | 00:30-01:00 | 148,0 | 67,0 |
| 19.06.19 | 01:00-01:30 | 131,8 | 65,0 |
| 19.06.19 | 01:30-02:00 | 87,8 | 52,2 |
| 19.06.19 | 02:00-02:30 | 86,4 | 57,0 |
| 19.06.19 | 02:30-03:00 | 85,6 | 57,4 |
| 19.06.19 | 03:00-03:30 | 76,0 | 50,6 |
| 19.06.19 | 03:30-04:00 | 72,8 | 51,6 |
| 19.06.19 | 04:00-04:30 | 69,6 | 53,6 |
| 19.06.19 | 04:30-05:00 | 68,6 | 53,2 |
| 19.06.19 | 05:00-05:30 | 68,0 | 53,2 |
| 19.06.19 | 05:30-06:00 | 73,2 | 53,2 |
| 19.06.19 | 06:00-06:30 | 77,8 | 52,6 |
| 19.06.19 | 06:30-07:00 | 87,4 | 50,2 |
| 19.06.19 | 07:00-07:30 | 101,8 | 50,4 |
| 19.06.19 | 07:30-08:00 | 121,6 | 49,2 |
| 19.06.19 | 08:00-08:30 | 196,0 | 67,8 |
| 19.06.19 | 08:30-09:00 | 250,8 | 80,0 |
| 19.06.19 | 09:00-09:30 | 261,6 | 86,6 |
| 19.06.19 | 09:30-10:00 | 248,2 | 79,2 |
| 19.06.19 | 10:00-10:30 | 205,0 | 74,6 |
| 19.06.19 | 10:30-11:00 | 256,8 | 85,8 |
| 19.06.19 | 11:00-11:30 | 278,0 | 92,2 |
| 19.06.19 | 11:30-12:00 | 250,2 | 77,0 |
| 19.06.19 | 12:00-12:30 | 182,0 | 45,2 |
| 19.06.19 | 12:30-13:00 | 176,8 | 46,0 |
| 19.06.19 | 13:00-13:30 | 218,4 | 67,0 |
| 19.06.19 | 13:30-14:00 | 246,8 | 83,4 |
| 19.06.19 | 14:00-14:30 | 260,8 | 86,8 |
| 19.06.19 | 14:30-15:00 | 273,0 | 81,2 |
| 19.06.19 | 15:00-15:30 | 210,6 | 65,6 |
| 19.06.19 | 15:30-16:00 | 232,8 | 75,2 |
| 19.06.19 | 16:00-16:30 | 235,4 | 79,0 |
| 19.06.19 | 16:30-17:00 | 211,2 | 71,4 |
| 19.06.19 | 17:00-17:30 | 182,4 | 68,6 |
| 19.06.19 | 17:30-18:00 | 198,8 | 77,0 |
| 19.06.19 | 18:00-18:30 | 192,8 | 75,0 |
| 19.06.19 | 18:30-19:00 | 214,0 | 72,8 |
| 19.06.19 | 19:00-19:30 | 177,8 | 68,4 |
| 19.06.19 | 19:30-20:00 | 195,2 | 77,2 |
| 19.06.19 | 20:00-20:30 | 192,8 | 78,6 |
| 19.06.19 | 20:30-21:00 | 183,4 | 75,0 |
| 19.06.19 | 21:00-21:30 | 166,4 | 64,0 |
| 19.06.19 | 21:30-22:00 | 168,8 | 61,0 |
| 19.06.19 | 22:00-22:30 | 196,2 | 70,4 |
| 19.06.19 | 22:30-23:00 | 211,4 | 79,6 |
| 19.06.19 | 23:00-23:30 | 186,0 | 72,2 |
| 19.06.19 | 23:30-24:00 | 188,4 | 71,6 |